Odrzechowa, 15-11-2013

Wyjaśnienie do pytań z dnia 15.11.2013 złożonych do przetargu na

„Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn”

Pytania:

- Po czyjej stronie: Zamawiającego czy Wykonawcy będzie należeć utylizacja azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej; rysunki, opisy na:

- wyposażenie boksów dla koni

- pokrycie dachowe, świetliki dachowe

- wentylatory dachowe, sposób wentylowania pomieszczeń

- ślusarkę zewnętrzną i stolarkę wewnętrzną (wrota, drzwi, okna, skrzydła drzwiowe)

- instalacje sanitarne

- instalacje elektryczne

- Brak w przedmiarze robót następujących elementów:

- chudy beton pod ławy i stopy fundamentowe

- deskowanie dachu

- płyta stropowa

- rozbieżności pomiędzy warstwami posadzkowymi: przedmiar robót – dokumentacja

- Z uwagi na brak dokumentacji wykonawczej, prosimy o potwierdzenie, że ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót, a rozliczenie powykonawcze będzie na ceny jednostkowe. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że wszystkie roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające z dokumentacji wykonawczej będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedzi:

ad 1. Po stronie Zamawiającego

ad 2. W załączeniu przesyłamy uzupełnienie posiadanej dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej. Opisy,  ilości, sposób wykonania zgodny z przedmiarem robót

ad 3. Rozbieżności  pomiędzy przedmiarem a dokumentacją będą robotami uzupełniającymi

i dodatkowymi. Zamawiający dopuścił w ogłoszeniu o przetargu występowanie takich robót.

Ad 4. Tak – ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót, rozliczenie powykonawcze, ceny jednostkowe zgodnie z załączonym projektem umowy, Roboty nie ujęte w przedmiarze a konieczne do wykonania będą robotami dodatkowymi  i uzupełniającymi.

Prezes Zarządu

dr Władysław Brejta